## 检查发现问题及整改汇总表
2025年政策性粮油库存检查发现问题及整改汇总表
单位：千克
序号 | 省 | 市 | 县 | 实际储存库点名称 | 仓房（货位）号 | 粮（油）性质 | 粮（油）数量 |  | 检查单位 | 检查时间 | 问题类别 | 检查发现问题及详细情况描述 | 违反的法律法规、规章制度、标准和文件具体条款 | 整改措施 | 整改时限 | 是否完成整改 （是/否） | 整改进展情况 | 行政处罚情况 | 整改责任单位及 主要负责人
[7 empty] | 保管账 数量 | 问题涉及 粮（油）数量
1 | 河北省 | 石家庄市 | 市辖区 | 河北冀良油脂有限公司 | 203# | 省级储备油 | 227590.000 |  | 省内重点抽查石家庄市检查组 | 2025-05-28 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 203号罐爬梯扶手锈蚀开裂 | 违反《粮库安全生产守则》第一章 1.安全检查 第二款 应检查扶梯等附属设施是否完好，如有异常进行有效处置。 | 对锈蚀开裂的破损处进行维修加固，确保爬梯扶手安全稳固。 | 2025-06-30 | 是 | 已完成 | 无 | 河北省粮食产业集团有限公司，安永涛
2 | 河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 河北石家庄国家粮食储备有限责任公司 |  |  |  |  | 省内重点抽查石家庄市检查组 | 2025-05-20 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 配电室配备灭火器不应为水基灭火器，应配备干粉灭火器或二氧化炭灭火器。 | 违反《粮库安全生产守则》第四章 粮库防火防爆 16.火灾预防与处置“电器着火时，应先切断电源，后用二氧化碳、干粉灭火器灭火”。 | 更换灭火器，配备符合要求的干粉灭火器或二氧化碳灭火器。 | 2025-06-15 | 是 | 已完成 | 无 | 石粮集团，赵强
3 | 河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 河北省财安粮食经营有限责任公司 | 新3-1 | 省级储备粮 | 2500108.000 |  | 省内重点抽查石家庄市检查组 | 2025-05-22 | 基础管理 / 原始计量凭证缺失或错漏 | 2021年新3号仓、4号仓、入库称重计量单，未双人签字。 | 《粮油仓储管理办法》第十二条 | 按规定制作粮油出入库称重计量凭证，规范双人签字手续。 | 2025-06-15 | 是 | 已完成 | 无 | 河北省粮食产业集团有限公司，安永涛
4 | 河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 深泽县弘丰粮油贸易有限公司赵八库 |  |  |  |  | 省内重点抽查石家庄市检查组 | 2025-05-24 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 无储粮安全问题隐患台账、无安全生产专题会议记录及档案，无应急演练记录。 | 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第八条、《粮油仓储管理办法》第二十四条、《粮油储存安全责任暂行规定》第四条、《河北省安全生产条例》第十三条、《生产安全应急预案管理办法》第三十三条、《生产安全事故应急条例》第八条。 | 按照安全生产有关法律法规规定，落实储粮安全隐患排查工作，建立隐患排查问题整改台账，召开安全生产专题会议，做好会议记录及档案归档工作，开展应急演练，规范保存相关记录、照片。 | 2025-06-30 | 是 | 已完成 | 无 | 深泽县发改局，刘卿
5 | 河北省 | 石家庄市 | 无极县 | 无极县东后粮油有限责任公司 |  |  |  |  | 省内重点抽查石家庄市检查组 | 2025-05-26 | 安全储粮与安全生产 / 存在安全生产隐患 | 无安全生产专题会议记录及档案、无应急演练记录、照片。 | 《河北省安全生产条例》第十三条、《生产安全应急预案管理办法》第三十三条、《生产安全事故应急条例》第八条。 | 按照安全生产有关法律法规规定，召开安全生产专题会议，做好会议记录及档案归档工作，开展应急演练，规范保存相关记录、照片。 | 2025-06-30 | 是 | 已完成 | 无 | 无极县发改局，韩向东
6 | 河北省 | 石家庄市 | 无极县 | 无极县里城道粮油有限责任公司 |  |  |  |  | 省内重点抽查石家庄市检查组 | 2025-05-26 | 基础管理 / 账务处理不及时不规范 | 记账凭证无主管会计、复核、记账、出纳、经办和制单签字，付款无审批手续。 | 《会计基础工作规范》第五十一条、第五十三条；《中华人民共和国会计法》第十四条。 | 按照会计工作有关规定，规范制作记账凭证，完善签字、审批手续。 | 2025-06-30 | 是 | 已完成 | 无 | 无极县发改局 韩向东