
附件
[bookmark: _GoBack]石家庄市独立储能项目投资主体优选评分标准
	序号
	一级指标
	二级指标
	评价内容及评分标准
	需提供的佐证文件

	1
	企业能力（20分）
	投资能力（10分）
	1.企业总资产：总资产不足1亿元，得3分；1（含）-5亿元，得5分；5亿元及以上，得7分。（多个企业入股成立公司的，企业总资产按所有出资方股比权重计算）
2.资产负债率：资产负债率70%及以下得3分，70%以上得2分。
3.支持民营企业参与独立储能项目投资，民营企业参、控股项目得2分。
最高10分。
	由企业或企业所属集团公司出具企业总资产情况说明、财务报表及2025年度财务快报（至少包括企业总资产、资产负债率）、2025年度财务审计报告，并加盖公章。

	
	
	投产业绩（5分）
	企业集团公司在国内独立储能项目经验：没有已建成并网项目的，得0分；建成10万千瓦以上独立储能的，每个项目得2分；在建10万千瓦以上独立储能项目的，每个项目得1分。
（最高5分，多个企业入股成立公司的，投产业绩按所有出资方股比权重计算，然后根据评分标准计算得分）
	由企业或企业所属集团公司出具投资建设独立储能项目情况说明，并附项目核准（备案）文件及并网或施工证明材料，均需加盖公章。若企业合资建设项目，须提供股权比例证明。

	
	
	技术能力（2分）
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]已成立国家认定的能源领域技术中心/研究中心/实验室等得2分，省级认定的能源领域技术中心/研究中心/实验室等得1分。
	由企业或企业所属集团公司提供国家/省级有关部门的佐证材料。

	
	
	安全管理（3分）
	近三年内，企业集团公司在省内能源项目建设或运营过程中，未发生一般事故（或以上）的得3分，每发生一起一般事故（或以上）的申报企业减1分，最高减3分。
	企业集团公司根据国家能源局的《全国电力安全生产情况的通报》出具盖章承诺书。

	2
	申请报告（35分）
	报告编制情况（35分）
	对申请报告的设计方案、技术经济的合理性（包括但不限于资源利用情况、总平面布置方案、系统方案、设备选型和财务测算分析等方面）综合评审判定；
报告内容完善、深度满足独立储能项目的行业技术标准规范，且技术方案和财务测算科学合理最高得35分。
报告内容、深度欠缺，或技术经济方案不充分、不合理最低得5分。
未提供报告得0分。
	申请报告由编制单位和申报主体加盖公章。

	3
	项目示范
（25分）
	技术先进性、示范性
（25分）
	选用构网型逆变器等方式，能够提高电网支撑能力；
采用高效电池组件、逆变器或大容量高效电池、降噪水平较高、安全性高的环境友好型先进技术设备及控制系统，能够有效减少项目用地，提高项目技术经济性。
结合以上情况综合评价项目先进性、示范性，得0-25分。
	申报主体出具技术方案说明和相关佐证材料并加盖公章。相关技术方案内容在申请报告中单独章节体现。

	4
	其他
（20分）
	各市自主明确得分项
（20分）
	1.电网需求及接入（15分）：由相关专家按照电网需求贡献度给予1-15分的评分；
2.土地（5分）：已取得建设用地或电力用地土地证得5分；已确定地块，土地性质为建设用地或电力用地，且无制约性因素得3分；未确定地块，但有符合国土空间规划可用地块，且不涉及林地、草地、村集体用地等得1分；无可用地块得0分。
	土地相关证明材料由县级自然资源等部门出具项目选址意见证明材料，并加盖公章。

	5
	否决项
	失信黑名单
	列入失信联合惩戒对象名单的企业，取消参评资格。
	企业集团公司和申报主体均须提供“信用中国”网站无违法违规的查询记录（提供查询结果网页截图，并加盖申报主体公章）；境外企业需出具无违法违规的承诺函。

	
	
	存在延期项目
	开发企业存在延期开工项目，次年不得参评。
	企业在河北省内开发项目是否存在延期开工情况，出具盖章承诺书。

	
	
	提供虚假材料
	查实存在弄虚作假的，取消参评资格。
	企业所报材料真实性盖章承诺书
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